河南天邦石油化工有限公司环境信息公示

| 单位名称 |  | 河南天邦石油化工有限公司 |  |  |  |  | 法人代表 |  | 王传京 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 濮阳市台前县产业集聚区化工园 |  |  |  |  | 办公电话 |  | 0393-2271666 |  |  |  |  |
| 废气污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 排放总量（t/a） |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 是否超标 |
|  |  |  | 执行标准 |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口名称 |  |  | 导热油炉35m高排气筒 |  |  |  | 废气排放量（m3/h） |  |  |  | 1.34×104 |  |  |
| 烟尘 |  |  | 200 |  | 52 |  | 0.42 |  | 3.024 |  | 200 |  | 否 |
| SO2 |  |  | 900 |  | 160 |  | 1.29 |  | 9.288 |  | 900 |  | 否 |
| NOX |  |  | / |  | 262 |  | 2.13 |  | 15.336 |  | / |  | / |
| 排放口名称 |  |  | 原料加热炉39m高排气筒 |  |  |  | 废气排放量（m3/h） |  |  |  | 4.64×104 |  |  |
| SO2 |  |  | 850 |  | 186 |  | 0.30 |  | 2.16 |  | 850 |  | 否 |
| NOX |  |  | / |  | 302 |  | 0.50 |  | 3.6 |  | / |  | / |
| 排放口名称 |  |  | 再生气加热炉39m高排气筒 |  |  |  | 废气排放量（m3/h） |  |  |  | 4.83×104 |  |  |
| SO2 |  |  | 850 |  | 140 |  | 0.18 |  | 1.296 |  | 850 |  | 否 |
| NOX |  |  | / |  | 230 |  | 0.16 |  | 1.152 |  | / |  | / |
| 排放总量 |  |  | SO212.744t/a |  |  |  | 总量执行标准 |  |  |  | SO217.9t/a |  |  |
|  |  |  | NOX20.088t/a |  |  |  |  |  |  |  | NOX24.26t/a |  |  |
| 废水污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口名称 |  |  | 厂区废水总排口 |  |  |  | 流量（m3/d） |  |  |  | 138.4 |  |  |
| 监测项目 | pH |  |  | 化学需氧量 |  | 悬浮物 |  | 氨氮 |  | 石油类 |  | 生化需氧量 |  |
|  | / |  |  | 45.2 |  | 57 |  | 0.345 |  | 0.120 |  | 9.23 |  |
| 执行标准 | 6-9 |  |  | 50 |  | 70 |  | 0.4 |  | 0.27 |  | 20 |  |