濮阳市台前县督办问题查处整改情况

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 | 整改（进展）情况 | 查处情况 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-12-107 | 11月13日 | 濮阳市 | 台前县 | 经三路 | 河南省水利第一工程局 | 中国河南省濮阳市台前县经三路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时发现，该企业正在生产。存在问题:施工现场出入口处车辆冲洗台没有正常运行，喷淋设施没有水，无法对出入车辆进行有效冲洗，不具备降尘功效。 | 1、施工现场已连续设置不低于2米的围挡，沿路侧围挡安装喷淋设施降尘； 2、开挖作业时，每个作业面必须配备雾炮机，保证湿法作业； 3、现场配备保洁人员和洒水车，对施工区道路每天定时清扫、洒水降尘； 4、在出入口设置车辆冲洗设施，保证出场车辆轮胎及车出来干净； 5、已安装在线监控系统，及时掌控施工区扬尘情况。 | 12月15日 | 已整改完成 |  | 是 |