2019年12月16日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前县垃圾处理场迁建项目 | 濮阳市台前县侯庙镇苗口村北 | 台前县城市管理局 | 台前县垃圾处理场迁建项目位于濮阳市台前县侯庙镇苗口村北,占地面积140亩，项目总投资6909万元，其中：环保总投资为1883.4万元，该项目已经县发展改革委员会备案（备案号：2019-410927-77-01-007899）符合国家产业政策，符合台前县侯庙镇土地利用及总体建设规划。 | 1、废气：填埋场大气污染来源于垃圾堆放和填埋过程中散发大量恶臭气体、垃圾填埋后在填埋场内部进行一系列氧化生化反应而产生的大量填埋气体，以及渗滤液处理站运营过程中产生的恶臭。同时，在清运、堆放垃圾及现场机械施工时，引起的扬尘，餐厅油烟。设置填埋气导排系统，并设置甲烷气体自动监测和点燃装置，CH4排放满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关要求；采渗滤液调节池采取加盖措施，其他采取密闭负压，将恶臭气体集中收集后由一套生物喷淋除臭设施处理后通过15m高的排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关要求；项目运营后采取洒水的措施以控制粉尘污染；餐厅油烟，安装一套油烟净化器，净化后的油烟通过专用烟道引至屋顶排放，满足河南省地方标准《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中相关要求。 2、废水：本项目营运期生产过程中废水主要为生活、管理区废水、渗滤液、填埋区、调节池、渗滤液处理站废水。生活污水经化粪池预处理后，进入渗滤液处理站处理。在车辆清洗区设一座10m3的沉淀池，洗车废水经沉淀后由吸污车运送至渗滤液处理站进行处理。进入渗滤液处理站的废水统一处理达标后用作垃圾场作业洒水降尘和绿化。渗滤液处理站产生的浓液经收集后全部回灌至填埋区。 3、固废：本项目营运期间固体废物主要生活垃圾、沉淀污泥、废机油。生活垃圾日清日送垃圾填埋场填埋；污泥采取机械脱水的方法，污泥干化后返回填埋区填埋；废机油收集后暂存在危废暂存间，委托有资质单位进行回收处置。 4、噪声：营运期对声环境的影响主要为卫生填埋场作业区的作业机械运行噪声以及管理区水泵噪声。针对上述主要噪声源，工程选用低噪声设备，将运行噪声较大的水泵置于隔声间内，同时采取密闭隔音、吸音处理措施，同时填埋区周围种植绿化带，填埋作业机械噪声通过距离衰减以及绿化降噪等措施后各厂界噪声预测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 |  |