2021年2月3日拟批准的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台前金水医院建设项目 | 河南省濮阳市台前县金水南路07号 | 台前金水医院 | 本项目占地面积5000平方米，总建筑面积3000平方米，开设科室：内科，外科，妇科，中医科，精神科，预防保健科，设备：全自动三分血液分析仪，干化学尿液分析仪，医用离心机，心电图机，脑电图机，B超机。 建设规模：设置床位60张床。 | 1、废气。有组织废气:锅炉废气、破碎粉尘、石灰石粉仓粉尘、灰库粉尘、以及SNCR脱硝过程中的氨逃逸。锅炉废气；“炉内喷钙干法脱硫+石灰石-石膏湿法脱硫+SNCR脱硝+旋风除尘+布袋除尘器除尘处理后通过50m排气筒”排放；破碎粉尘：采用“袋式除尘+15m排气筒”排放；石灰石粉仓粉尘：“袋式除尘+15m高排气筒”排放；灰库：采用“袋式除尘器+15m排气筒”排放。 - 无组织废气：主要包括燃料堆场堆存过程中生物质燃料产生的粉尘、破碎工序未收集粉尘和料棚产生氨气及硫化氢，采用覆盖、车间密闭等措施无组织排放。排放速度和浓度均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、 2、废水。生产废水:主要为锅炉排污水、化水间排水、其他冷却循环水;其中锅炉排污水用于脱硫脱硝配置用水;化水间排水经“过滤+反渗透+EDI”处理后用于除灰渣;其他循环水循环使用不外排。生活污水：经化粪池处理后经市政管网进入台前县产业集聚区污水处理厂进行深度处理。 - 3、噪声。本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的噪声，采取隔声、减震、消声等措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废。一般固废和危险固废。 一般固废：有生活垃圾、锅炉灰渣、废布袋、废渗透膜。锅炉灰渣全部进行综合利用；废布袋、废渗透膜由厂家回收处理；生活垃圾厂内收集后由环卫部门定期清运处理。 危险固废：废润滑油和废机油。废润滑油、废机油暂存在厂内危废暂存间，定期由有资质单位处理。 |  |